南通市公安局交警支队理化实验室耗材采购项目

询价文件

（资格后审）

项目编号：JJZD20250001

采购单位：南通市公安局交通警察支队

二〇二五年五月十四日

目  录

第一章 询价公告

第二章 供应商须知

第三章 项目需求

第四章 合同签订与验收付款

第五章 质疑提出和处理

第六章 询价响应文件组成及格式

# 第一章 询价公告

项目概况

南通市公安局交警支队理化实验室耗材采购项目的潜在供应商应在南通市公安局网（http://gaj.nantong.gov.cn/ntsgaj/zfcg/zfcg.html）获取采购文件，并于2025年  5月20日09点30 分（北京时间）前递交响应文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：JJZD20250001

项目名称：南通市公安局交警支队理化实验室耗材采购项目

项目类型：货物

所属行业：工业

采购方式：询价

预算金额：人民币30万元，投标报价超过预算的为无效响应文件。

采购需求：本项目为南通市公安局交警支队理化实验室耗材采购项目，具体技术参数要求详见采购文件第四章项目需求；

合同履行期限：本项目履行期限为一年，中标后根据询价清单内的所有耗材签订总的单价合同，每次根据理化实验室的需求量单独签订供货清单，自接受订单之日3日内供货、安装调试并经采购人验收通过，交付使用，货款按次结算。

联合体：本项目不接受联合体；

- 二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供声明函：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3、本项目的特定资格要求：供应商须具有有效的危险化学品经营许可证。

（1）投标供应商必须具有独立法人资格，须提供有效的营业执照。

（2）供应商法定代表人参加采购的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加采购的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及法定代表人和被授权人两个人的身份证复印件（格式参见附件）。

4、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、政府采购严重失信行为记录名单；

具体资格要求详见第六章中的“资格审查文件”。

- 三、获取采购文件

时间：本项目采购公告发布之日起至2025年5月20日09时30分前；

地点：南通市公安局网（http://gaj.nantong.gov.cn/ntsgaj/zfcg/zfcg.html）；

方式：至本项目询价公告附件中下载获取；

- 四、响应文件提交

截止时间： 2025年5月20日09时30分（北京时间）逾时，逾期送达将拒绝接收。

提交方式：纸质响应文件一正贰副

地点：南通市虹桥路11号，南通市公安局交通警察支队825会议室，如有变动另行通知。逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 六、其他补充事宜

1、询价保证金：免收。

2、履约保证金：免收。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

采购人信息

名称：南通市公安局交通警察支队

地址：南通市虹桥路11号

联系人：朱女士

联系方式：13390968685

2025年5月14日

# 第二章 供应商须知

## 一、采购单位自行组织开标

1、成立评标小组，由采购单位代表组成。

2、投标供应商的法定代表人或被授权人须持身份证准时参加开标会。

## 二、询价报价

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、投标报价均以人民币为报价的币种。

3、报价表必须加盖公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。报价表中的大写金额与小写金额、总价金额与按单价汇总金额，若有差异，将执行《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第59条的规定。

4、本项目采用总价方式报价。响应报价包括耗材价格、备品备件、运输费、装卸费、材料费、技术指导费、安装调试费、保险费、售后服务费以及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。即本项目完成前的所有费用以及质保期内的服务费用等，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同价不予调整。响应报价应包括供应商完成本项目所产生的全部费用，本询价文件中另有规定的除外。

5、合同价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

6、询价响应人应详细阅读询价文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按询价文件的要求提供响应文件，导致报价无效，按无效响应处理。

## 三、响应费用

1、供应商无需承担本次询价过程的任何费用。

2、询价程序顺利进行后，其余所有的响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，均不退回。

## 四、询价响应文件的编写及装订

（一）询价响应文件包括内容：

响应供应商应按“第六章 响应文件组成”要求编写响应文件。

（二）询价响应文件的编制及装订

1、询价响应文件由：①资格审查文件、②技术响应文件、③商务报价响应文件共三部分组成（以下由文件序号代称）。

2、供应商按询价文件要求编写响应文件，并装订成册。询价响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经询价响应文件签署人签字并加盖公章。

3、询价响应文件的 “资格审查文件”、“技术响应文件”、“商务报价响应文件”各自装订成册。特别提示：“商务报价响应文件”必须单独装订和封装，不得出现在“资格审查文件”和“技术响应文件”之中。

（三）询价响应文件的份数、签署

1、供应商应准备 叁 份完整的询价响应文件，其中正本 壹 份，副本 贰 份，并标明“正本”或“副本”字样，若有差异，概以“正本”为准。

2、询价响应文件分三册密封。第一册为“资格审查文件”，第二册为“技术响应文件”，第三册为“商务报价响应文件”，响应文件的第一册、第二册、第三册应分别密封，并在封袋上标明“第一册 资格审查文件”、“第二册 技术响应文件”、“第三册 商务报价响应文件”。

3、供应商可将询价响应文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

4、询价响应文件正本须按询价文件要求由法定代表人或被授权人签字或盖章并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

（四）询价响应文件的密封及标记

密封后应标明响应文件项目名称、供应商名称、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字。

## 五、响应有效期

响应文件和响应供应商法定代表人或其授权委托人签署的文件、资料的有效期为自开标之日起60个日历日。响应有效期比规定短的将被视为非响应性响应而予以拒绝。

1、响应有效期的延长

在特殊情况下，采购人于原响应有效期满之前，可向响应供应商提出延长响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。响应供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃响应，同意延长响应有效期的响应供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 六、本询价文件由采购单位解释

1、供应商下载询价文件后，应仔细检查询价文件的所有内容，如有内容或页码残缺、资格要求和技术参数含有倾向性或排他性等表述的，请在询价文件发布后3个工作日内，以书面形式提出询问或疑问，未在规定时间内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本询价文件所有内容，并由此引起的损失自负。供应商不得在响应结束后针对询价文件所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

2、供应商应认真审阅询价文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照询价文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对询价文件做出实质性响应，其响应将被拒绝，应由供应商自行承担。

3、采购单位可以对已发出的询价文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为询价文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购单位应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以网上发布形式通知所有接收询价文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

供应商由于对询价文件的任何推论和误解以及采购单位对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。

采购单位可视情组织答疑会。

## 七、询价采购程序

1、询价小组

1.1 开标后，采购人将立即组织询价小组进行评标。

1.2 询价小组由采购人代表组成，且人员构成符合单位采购内控有关规定。

1.3询价小组应当按照客观、公正、审慎的原则评审响应供应商的响应文件。

2、响应的澄清

2.1评审期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，询价小组有权要求供应商对其响应文件进行澄清，但并非对每个供应商都作澄清要求。

2.2接到询价小组澄清要求的供应商应派人按询价小组规定的时间和格式做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分，但响应的价格和实质性的内容不得做任何更改。

2.3 接到询价小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

3、评标流程：资格审查——商务技术符合性评审——价格标评审——确定中标候选人。

3.1对响应文件的资格审查

响应文件资格审查分为资格性检查和符合性检查。

（1）资格性检查：依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备参加询价的资格。

资格性审查未通过的响应供应商作无效响应处理。

（2）符合性检查：依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求做出响应。符合性审查未通过的响应供应商作无效响应处理。

（3）未通过资格性审查或符合性审查的响应供应商，采购人将告知其未通过资格性审查或符合性审查的原因。

3.2商务技术符合性评审

对商务技术内容进行符合性评审。商务技术通过符合性评审的投标供应商方可参与报价评审，否则作无效投标处理。

3.3价格标评审

3.3.1询价小组将对确定为实质性响应的响应进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中开标一览表（投标响应函）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（投标响应函）为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价总表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

3.3.2询价小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的响应报价，并告知响应供应商，调整后的价格应对响应供应商具有约束力。如果响应供应商不接受修正后的价格，则其响应将被拒绝。

3.3.3本采购项目为一个完整标的，询价小组不接受不完整的响应报价。响应供应商或其授权委托人必须对所有项目分别报单价，并合计总价。询价小组有权将未按规定填写的报价视为无效响应。

3.3.4询价小组允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何响应供应商相应的名次排列。

3.3.5响应供应商在询价采购活动全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人及询价小组联系。

4、无效响应及废标情形

4.1符合下列情形之一者，响应供应商响应无效：

（1）响应供应商未按本采购文件要求签署、盖章的；

（2）同一响应供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的；

（3）响应供应商不具备采购文件中规定资格要求的；

（4）响应供应商的报价超过了采购预算或最高限价的；

（5）未通过资格性、符合性审查的；

（6）不符合询价采购文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（7）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）所投产品技术参数负偏离；

（9）谈判响应文件有重大漏项或重大不合理的；

（10）其他法律、法规及本采购文件规定的属无效响应的情形。

4.2符合下列情形之一者，本采购项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）所有合格响应供应商的报价均超过本项目预算金额或最高限价的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

废标后，对于特殊紧急的采购项目，经监管部门批准后采购人可直接改变采购方式，现场继续组织采购活动。

## 八、询价评审方法

1、对合格的供应商所提供的询价响应文件内的询价技术响文件进行评选。

2、询价小组严格按照询价文件的规定要求、条件标准，对供应商所提供的完整计划标的物采购的服务是否符合采购需求，对其质量和服务等实质性响应内容进行比较评价。具体如下表：

| 序号 | 询价响应评审比较内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目响应方案详细说明的响应； |
| 2 | 服务与项目质量的响应； |
| 3 | 询价文件所要求的其它技术条款的满足性。 |

3、判定符合采购需求、质量和服务相等的供应商后，针对其报价进行最终判定。

4、本项目采用最低评标价法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。 评标结果按投标报价由低到高顺序排列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。（本项目为总价报价的形式，权重价合计数最小者成交）。

5、询价小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。采购人授权询价小组直接确定成交供应商。

6、询价响应报价的价格评审：

6.1本项目最高限价见第三章项目需求，超过该限价作无效询价处理。

6.2本项目采用最低评标价法。

6.3政府采购政策功能落实

6.3.1小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

6.3.2残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

6.3.3监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

6.4价格评审内容包括分析项目需求各产品单价是否合理，价格所含范围是否完整，有无重大错漏项。如果供应商的响应产品清单中有漏项并构成未实质性响应询价文件要求的，按无效询价处理。

6.5询价小组认为供应商报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品或服务的质量或者不能诚信履约的，应当要求其“在评标现场”合理的时间内提供“书面”说明，必要时提交“相关证明”材料；被要求的供应商不能证明其“报价合理性”的，询价小组应当将其作为无效询价处理。

6.6询价小组对询价响应文件的判定，只依据询价响应文件内容本身，不依靠询价采购活动开始后的任何外来证明【本章第八条第6点除外】。

6.7询价活动开始后，询价小组成员对询价文件的细则若有争议，由询价小组成员集体讨论确定。询价小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的询价小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.8询价小组对评标未尽情况有最终解释权，且对落标的供应商不做落标原因的解释。

7、确定成交候选人的特殊情况处理：

若价格标相同，则采取现场抽签的方式确定（供应商的抽签顺序分别为各供应商递交投标文件签到顺序号）。

8、成交结果公告

采购人将在南通市公安局网发布成交公告，公告期限为1个工作日。

8.1若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（3）恶意竞争，响应总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（4）属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被询价小组发现的；

（5）与采购人或者其他供应商恶意串通的；

（6）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（7）如有涉及对采购文件实质性内容的隐瞒、欺诈或违法违规行为的。

9、有下列情形之一的，视为响应供应商串通响应，响应无效：

（1）不同响应供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同响应供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；

（3）不同响应供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同响应供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

（5）不同响应供应商的响应文件相互混装。

10、成交通知书

10.1成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。

10.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃采购项目的，应当依法承担法律责任。

- 九、授予合同

1、签订合同

1.1成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订采购合同。

1.2采购文件、成交供应商的响应文件及采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得随意采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。

2、货物和服务的追加、减少和添购

2.1采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照询价采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

# 第三章 项目需求

（本项目采购是按照年度使用量预估的，最高限价：30万元，中标后按照实验室的实际需求量分批下单、分批签订清单合同、分批结算。）

| 序号 | 货物名称 | 品牌规格型号配置 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20mL安捷伦顶空进样专用平底顶空瓶、铝盖、铝帽 | 100只/盒 | 盒 | 200 |  |  | 30% |
| 2 | 20mL岛津顶空进样专用圆底顶空瓶、铝盖、铝帽 | 100只/盒 | 盒 | 200 |  |  | 30% |
| 3 | 气相色谱柱 | 安捷伦DB-BAC1 | 根 | 1 |  |  | 20% |
| 4 | 气相色谱柱 | 安捷伦DB-BAC2 | 根 | 1 |  |  |  |
| 5 | 电子压盖器 | 安捷伦5191-5615 | 只 | 1 |  |  |  |
| 6 | 电子压盖器 | 安捷伦5190-3189 | 只 | 1 |  |  |  |
| 7 | 低噪音空气泵 | GA-580A | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 氢气发生器 | GH-380N | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 密理博纯水超 纯水机内滤芯 | SMARTPAK DQ3 | 件 | 1 |  |  |  |
| 10 | 密理博纯水超 纯水机外滤芯 |  | 件 | 12 |  |  |  |
| 11 | 去离子水 | 纯净水 | 桶 | 50 |  |  | 12% |
| 12 | 乙醇标准溶液 | 进口试剂5mg/dL | mL | 20 |  |  |  |
| 13 | 乙醇标准溶液 | 进口试剂10mg/dL | mL | 20 |  |  |  |
| 14 | 乙醇标准溶液 | 进口试剂20mg/dL | mL | 20 |  |  |  |
| 15 | 乙醇标准溶液 | 进口试剂50mg/dL | mL | 20 |  |  |  |
| 16 | 乙醇标准溶液 | 进口试剂80mg/dL | mL | 20 |  |  |  |
| 17 | 乙醇标准溶液 | 进口试剂100mg/dL | mL | 20 |  |  |  |
| 18 | 乙醇标准溶液 | 进口试剂150mg/dL | mL | 20 |  |  |  |
| 19 | 乙醇标准溶液 | 进口试剂180mg/dL | mL | 20 |  |  |  |
| 20 | 乙醇标准溶液 | 进口试剂200mg/dL | mL | 20 |  |  |  |
| 21 | 乙醇标准溶液 | 进口试剂300mg/dL | mL | 20 |  |  |  |
| 22 | 乙醇标准溶液 | 进口试剂400mg/dL | mL | 20 |  |  |  |
| 23 | 正丙醇标准溶液 | 进口试剂100mg/dL | mL | 5 |  |  |  |
| 24 | 甲醇标准溶液 | 进口试剂100mg/dL | mL | 2 |  |  |  |
| 25 | 乙醇 | 分析纯500ml/30瓶 | 箱 | 4 |  |  |  |
| 26 | 移液枪 | 10-100UL Gilson | 支 | 4 |  |  |  |
| 27 | 移液枪头 | 10-100UL Gilson专用，1000支/包 | 包 | 12 |  |  |  |
| 28 | 移液枪 | 10-100UL Eppendorf | 支 | 3 |  |  |  |
| 29 | 移液枪头 | 10-100UL Eppendorf专用，100支/包 | 包 | 1 |  |  |  |
| 30 | 进口丁腈防酸碱手套(理化专业用） | M号10盒L号10盒 | 盒 | 20 |  |  | 8% |
| 31 | 进口丁腈防酸碱手套(痕迹专业用） | L号12盒 | 盒 | 12 |  |  |  |
| 32 | 医用口罩 | 50只/盒 | 盒 | 20 |  |  |  |
| 33 | N95口罩 | GB19083-2010标准 | 个 | 200 |  |  |  |
| 34 | 一次性手套 | PE，Q/320684 YZUL002 -2017标准 | 袋 | 100 |  |  |  |
| 35 | 溶剂仪磁力搅拌子 | 兰博 | 只 | 5 |  |  |  |
| 36 | 溶剂仪样品瓶盖 | 1.5mL瓶盖 | 包 | 5 |  |  |  |
| 37 | 溶剂仪样品瓶盖 | 4mL瓶盖 | 包 | 5 |  |  |  |
| 38 | 样品瓶 | CNW，8mL/100只/盒 | 盒 | 1 |  |  |  |
| 39 | 样品瓶 | CNW，4mL/100只/盒 | 盒 | 1 |  |  |  |
| 40 | 样品瓶 | CNW，2mL/100只/盒 | 盒 | 1 |  |  |  |
| 41 | 烧杯 | 5000mL | 只 | 2 |  |  |  |
| 42 | 烧杯 | 2000mL | 只 | 10 |  |  |  |
| 43 | 烧杯 | 1000mL | 只 | 20 |  |  |  |
| 44 | 烧杯 | 500mL | 只 | 30 |  |  |  |
| 45 | 托盘 |  | 只 | 6 |  |  |  |
| 46 | 去污洗涤剂 | 500mL/瓶 | 瓶 | 10 |  |  |  |
| 47 | 84消毒液 | 30瓶/箱 | 箱 | 1 |  |  |  |
| 48 | 洗手液 |  | 瓶 | 20 |  |  |  |
| 49 | 剪刀 | 不锈钢 | 把 | 5 |  |  |  |
| 50 | 镊子 | 不锈钢 | 把 | 5 |  |  |  |
| 51 | 大白纸 | 1mx1m | 卷 | 1 |  |  |  |
| 52 | 记号笔 | 10只/盒 | 盒 | 4 |  |  |  |
| 53 | 铅笔 | 10只/盒 | 盒 | 5 |  |  |  |
| 54 | 擦枪头纸巾 | 湿水可用 | 包 | 100 |  |  |  |
| 55 | 检漏液 | 安捷伦 | 瓶 | 1 |  |  |  |
| 56 | 插线板 |  | 只 | 5 |  |  |  |
| 57 | 标签纸 | 大小各规格 | 本 | 20 |  |  |  |
| 58 | 标签贴打印纸 | A4大小 | 包 | 100 |  |  |  |
| 59 | 实验室用抹布 |  | 条 | 10 |  |  |  |
| 60 | 塑料袋 | 50只/捆 | 捆 | 30 |  |  |  |
| 61 | 吸尘器 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 62 | 门垫 |  | 块 | 1 |  |  |  |
| 63 | 文件盒 |  | 只 | 20 |  |  |  |
| 64 | 文件夹 |  | 只 | 10 |  |  |  |
| 65 | 卷尺 |  | 把 | 2 |  |  |  |
| 66 | 移液枪架 |  | 只 | 6 |  |  |  |
| 67 | 工具箱 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 68 | 螺丝刀 |  | 套 | 1 |  |  |  |

三、交货期

1. 交货期：根据交警支队理化实验室的通知下单，并在3日内提供符合需求的产品。

- 质量要求：合格

五、质保期：自货收到起，试剂耗材有效期不得低于一年，如国家有其他相关规定按规定执行。

六、验收标准

1. 项目涉及到的货物由采购人及有关部门进行专项验收。相关货物必须验收合格后方能入库，否则供应商必须无理由退货。

2. 成交供应商所供货物在通过专项验收时，应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

3. 验收合格的同时，成交供应商需提供质保书、检测报告等书面资料，并按国家制造和安装的标准要求检测验收。

4. 如双方对验收结果有分歧，则以南通市技术监督局的检测结果为准，如检验不合格，由成交供应商承担检测费用，如检验合格，由采购人承担检测费用。

5. 对于检测不合格的，该批次货物无条件退场，并由此认定为是成交供应商自身的原因而导致该结果，采购人有权取消成交供应商的中标资格且解除采购合同。

第四章  合同签订与验收付款

- 政府采购项目（货物类）

甲方(需方)：  南通市公安局交通警察支队    签订地点：

乙方(供方)：                               签订时间：

根据南通市公安局交通警察支队            （项目名称）招标结果、采购单位“询价文件”的要求及供应商投标文件的承诺，甲乙双方本着平等、自愿和诚实信用的原则,订立如下供需合同：

一、货物清单

| 序 号 | 货 物 名 称 | 品牌、规格、型号、配置 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、合同金额：本合同为单价合同，中标后按照交警支队实验室的实际需求量分批下单、分批签订清单合同、分批结算。

三、交货时间：接到需方通知后7日内交货完毕。

四、质量要求和技术标准：供方所供商品必须为原装、原封、原标记完好的全新正品。国家有统一技术标准的，不低于国家标准。如需方有特殊要求，按采购文件中有关条款执行。

五、免费质保期为   个月。需方有特殊要求的，按采购文件中有关条款执行。

六、交货地点：需方指定地点。交货前风险及费用由供方承担。

七、验收：由需方按采购文件相关要求组织验收。

八、付款方式：经采购人验收合格，成交供应商提供增值税专用发票后十个工作日内一次性付清货款。

九、违约责任：任何一方违约,均须依照下列约定向对方支付违约金。

⒈ 供方不能交货及需方中途退货,按照违约部分货款总额的    5  %结算。

⒉ 供方逾期交货,则按照逾期部分货款总额的每日万分之     5    结算。

⒊ 供方交付的货物质量存在重大问题的,需方有权视为不能交货或逾期交货,并由乙方承担相应的违约责任。

十、合同纠纷处理：本合同在履行过程中发生争议的, 由双方当事人协商解决，若未能达成一致意见，则可向南通市中级人民法院提起诉讼。

十一、合同其他事项：               /                           。

十二、组成本合同的文件包括：

- 本合同条款；

⒉ 本项目的政府采购文件和乙方应标文件；

⒊ 本项目在采购过程中供需双方签署的全部文字和图片资料；

⒋ 供需双方其它按规定约定事宜。

十三、本合同内容如有冲突，以政府采购文件为准。

十四、合同生效：本合同由供需双方签字盖章后生效。（多页合同供需双方必须加盖骑缝公章）

十五、合同见证备案：本合同一式陆份。

甲方（需方）（盖章）：                    乙方（供方）（盖章）：

地址：                                  地址：

法定（授权）代表人：                    法定（授权）代表人：

开户银行：

账号：

第五章  质疑提出和处理

一、质疑的提出

1、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2、供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3、质疑函必须按照本采购文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加采购活动，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

4、对采购方式、采购文件中项目需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人质疑接收人及联系方式，见采购文件第一章。

5、以下情形的质疑不予受理

5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令第十二条规定的质疑。

5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

5.3 未参加采购活动的供应商。

5.4供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

6、供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

附件：

- 质疑函范本

- 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

- 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

- 三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

- 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1、供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2、质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3、质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4、质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5、质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6、质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第六章 询价响应文件组成及格式

纸质响应文件由资格审查文件、技术响应文件、商务报价响应文件三部分组成。

一、资格审查文件（单独装订密封）：

- 供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式参见附件）。

- 供应商提供有效的营业执照复印件或扫描件。

- 供应商提供有效的危险化学品经营许可证复印件或扫描件。

- 供应商法定代表人参加询价的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加询价的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及法定代表人、被授权人的两人身份证的复印件。（格式参见附件）。

- 关于资格文件的声明函（格式参见附件）。

6、提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、政府采购严重失信行为记录名单的网上截图；

注：上述截图请在本项目询价公告后递交响应文件截止时间前截取并放入响应文件中。

以上材料如为复印件均需加盖供应商单位公章。

二、技术响应文件（单独装订密封）

【特别提醒】以下技术响应文件的内容，不得有缺项或漏项。否则将被视为未实质性响应询价文件要求而作无效响应处理。

（1）询价响应函（格式参见第六章） ；

（2）供应商一般情况表（格式参见附件）；

（3）技术条款响应一览表（格式参见附件）；

（4）质保及售后服务承诺（格式见附件）

（5）项目响应方案详细说明的响应（按照项目需求，自拟）；

（6）服务与项目质量的响应（按照项目需求，自拟）；

（7）供应商提供主要产品的技术指标和性能的详细说明，包括产品品牌、规格（型号）、标准品有无证书等。

三、商务报价响应文件（单独装订密封）

商务报价应包括询价文件所确定的全部范围及相应说明的全部内容，包括本次项目实施中的所有费用。

1、询价响应报价总表（格式见附件）。

2、询价响应报价明细表（格式见附件）。

3、商务部分正负偏离表（格式见附件）。

4、《中小企业声明函》（如有、格式见附件）、《残疾人福利性单位声明函》（如有、格式见附件）或监狱和戒毒企业证明材料（如有、格式见附件）。

特别提醒：“资格审查文件”、“技术响应文件”、“商务报价响应文件”所须提供的材料（须加盖供应商公章）按询价文件要求装订，密封，递交。

- 一、响应文件封面范例

南通市公安局交警支队理化实验室耗材采购项目（项目名称）

项目编号：JJZD20250001

询价响应文件

对应响应文件，相应填写： 资格审查响应文件

技术响应文件

商务报价响应文件

投标人：参加响应单位全称

二○二五年     月     日

二、资格审查文件相关的格式文件及表格

1、供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加南通市公安局交警支队理化实验室耗材采购项目（项目名称），JJZD20250001（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

- 2、法定代表人身份证明

（法定代表人参加询价，须出示此证明）

南通市公安局交通警察支队：

我公司法定代表人     　　　   参加贵单位组织的南通市公安局交警支队理化实验室耗材采购项目，JJZD20250001（询价项目名称及项目编号）项目询价活动，全权代表我公司处理该询价活动的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                  传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

- 3、授权委托书

（委托代理人参加询价，须出示此证明）

南通市公安局交通警察支队：

兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加南通市公安局交警支队理化实验室耗材采购项目，JJZD20250001（询价项目名称及项目编号）项目的询价活动，全权处理一切与该项目询价有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）

- 4、关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵单位组织实施的南通市公安局交警支队理化实验室耗材采购项目，JJZD20250001 （采购项目名称及项目编号）采购活动进行投标。本公司所提交的响应文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

5、提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、政府采购严重失信行为记录名单的网上截图；

三、技术响应文件相关的格式文件及表格

- 1、询价响应函

南通市公安局交通警察支队：

依据贵单位               （询价项目名称）项目编号JJZD20250001 询价采购活动参与的邀请，我方授权     （姓名）     （职务）为全权代表参加该项目的询价采购活动工作，全权处理本次询价采购的有关事宜。同时，我公司声明如下：

- 我方愿意按照询价文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，并按询价文件的要求提供报价。

- 我方愿按询价文件规定的付款方式执行。

- 我方已经详细审查了全部询价文件，我方已完全清晰理解询价文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对询价文件提出异议和质疑的权利。

4、我方愿意提供招标采购单位在询价文件中要求的所有资料。

5、我方承诺在本次询价响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6、我方尊重评审小组所作的评定结果，同时也清楚理解到本次询价采购活动中的报价最低并非意味着必定获得成交资格。

7、一旦我方成交，我方将根据询价文件的规定，严格履行询价文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同是我方应尽的义务及责任。

供应商：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

- 2、供应商一般情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位 概况 | 职工总数 |  | 人 |  | 上一年主要经济指标 | 营业额 |  |  | 实现利润 |  |  |
|  | 流动资金 |  | 万元 |  |  | 主要 产品 | 1. |  |  |  |  |
|  | 固定资产 （万元） |  | 原值： 净值： |  |  |  | 2. |  |  |  |  |
|  | 占地面积 |  | M2 |  |  |  | 3. |  |  |  |  |
| 本次 投标 产品 情况 | 本次投标 产品名称 |  |  | 型 号 |  | 上年 产销量 | 产品技术 先进水平 | 曾获何级 何种奖励 |  | 主要用户 名称 |  |
| 其它 | 近3年完成及正在执行的合同中发生的由于供应商违约或部分违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被采购人发现，或被它人举证成立，其磋商资格将被取消）。 |  |  |  |  |  | 如有名称变更（非因该单位出现了与资格预审（如果经此程序）时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），说明原名称因何种原因变更为现名称，并提供由工商管理部门出具的变更证明文件。 |  |  |  |  |

供应商：（公章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

- 3、技术条款响应一览表

投标供应商应响应询价文件中针对招标货物提出的技术规格与要求；

| 序号 | 产品名称 | 所投产品 品牌型号 | 询价文件规格参数要求 | 所投产品规格参数响应 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：

①投标供应商应对照询价文件第三章项目需求内的要求，逐一填写，询价货物与询价文件规定的项目要求有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏离情况，如有例外请说明。（本项目不接受负偏离应标）

②该表不作为投标供应商对所投标的物关于技术要求等详细描述和说明的替代。

供应商：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

- 4、质保及售后服务承诺

- （格式自拟）

- 质保及售后服务承诺须包含但不限于以下条款：

1、自货收到起，试剂耗材有效期不得低于一年，如国家有其他相关规定按规定执行；

2、须提供售后响应时间；

四、商务报价响应文件相关的格式文件及表格

1、询价报价总表

| 项目名称 | 报价 |
| --- | --- |
| 南通市公安局交警支队理化实验室耗材采购项目 | 权重价： |
| 商务付款条件 | 完全接受并响应本项目询价文件的要求。 |

供应商：（加盖单位公章）

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：

注：

（1）本表为格式表，不得自行改动，必须提供，否则视为未实质性响应采购文件。

（2）本项目报价方式为权重总价报价，报价需保留两位小数，否则在评审时按照“四舍五入”的原则进行修正报价，例如报价为“27.123万元”则在评审时修正为“27.12万元”

2、询价响应报价明细表

项目名称：南通市公安局交警支队理化实验室耗材采购项目

| 序号 | 耗材名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 权重 | 投标单价（元） | 投标总价（元） | 权重价（投标总价*权重百分比） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20mL安捷伦顶空进样专用平底顶空瓶、铝盖、铝帽 | 100只/盒 | 盒 | 200 | 30% |  |  |  |
| 2 | 20mL岛津顶空进样专用圆底顶空瓶、铝盖、铝帽 | 100只/盒 | 盒 | 200 | 30% |  |  |  |
| 3 | 气相色谱柱 | 安捷伦DB-BAC1 | 根 | 1 | 20% |  |  |  |
| 4 | 气相色谱柱 | 安捷伦DB-BAC2 | 根 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 电子压盖器 | 安捷伦5191-5615 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 电子压盖器 | 安捷伦5190-3189 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 低噪音空气泵 | GA-580A | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 氢气发生器 | GH-380N | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 密理博纯水超 纯水机内滤芯 | SMARTPAK DQ3 | 件 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 密理博纯水超 纯水机外滤芯 |  | 件 | 12 |  |  |  |  |
| 11 | 去离子水 | 纯净水 | 桶 | 50 | 12% |  |  |  |
| 12 | 乙醇标准溶液 | 进口试剂5mg/dL | mL | 20 |  |  |  |  |
| 13 | 乙醇标准溶液 | 进口试剂10mg/dL | mL | 20 |  |  |  |  |
| 14 | 乙醇标准溶液 | 进口试剂20mg/dL | mL | 20 |  |  |  |  |
| 15 | 乙醇标准溶液 | 进口试剂50mg/dL | mL | 20 |  |  |  |  |
| 16 | 乙醇标准溶液 | 进口试剂80mg/dL | mL | 20 |  |  |  |  |
| 17 | 乙醇标准溶液 | 进口试剂100mg/dL | mL | 20 |  |  |  |  |
| 18 | 乙醇标准溶液 | 进口试剂150mg/dL | mL | 20 |  |  |  |  |
| 19 | 乙醇标准溶液 | 进口试剂180mg/dL | mL | 20 |  |  |  |  |
| 20 | 乙醇标准溶液 | 进口试剂200mg/dL | mL | 20 |  |  |  |  |
| 21 | 乙醇标准溶液 | 进口试剂300mg/dL | mL | 20 |  |  |  |  |
| 22 | 乙醇标准溶液 | 进口试剂400mg/dL | mL | 20 |  |  |  |  |
| 23 | 正丙醇标准溶液 | 进口试剂100mg/dL | mL | 5 |  |  |  |  |
| 24 | 甲醇标准溶液 | 进口试剂100mg/dL | mL | 2 |  |  |  |  |
| 25 | 乙醇 | 分析纯500ml/30瓶 | 箱 | 4 |  |  |  |  |
| 26 | 移液枪 | 10-100UL Gilson | 支 | 4 |  |  |  |  |
| 27 | 移液枪头 | 10-100UL Gilson专用，1000支/包 | 包 | 12 |  |  |  |  |
| 28 | 移液枪 | 10-100UL Eppendorf | 支 | 3 |  |  |  |  |
| 29 | 移液枪头 | 10-100UL Eppendorf专用，100支/包 | 包 | 1 |  |  |  |  |
| 30 | 进口丁腈防酸碱手套(理化专业用） | M号10盒L号10盒 | 盒 | 20 | 8% |  |  |  |
| 31 | 进口丁腈防酸碱手套(痕迹专业用） | L号12盒 | 盒 | 12 |  |  |  |  |
| 32 | 医用口罩 | 50只/盒 | 盒 | 20 |  |  |  |  |
| 33 | N95口罩 | GB19083-2010标准 | 个 | 200 |  |  |  |  |
| 34 | 一次性手套 | PE，Q/320684 YZUL002 -2017标准 | 袋 | 100 |  |  |  |  |
| 35 | 溶剂仪磁力搅拌子 | 兰博 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 36 | 溶剂仪样品瓶盖 | 1.5mL瓶盖 | 包 | 5 |  |  |  |  |
| 37 | 溶剂仪样品瓶盖 | 4mL瓶盖 | 包 | 5 |  |  |  |  |
| 38 | 样品瓶 | CNW，8mL/100只/盒 | 盒 | 1 |  |  |  |  |
| 39 | 样品瓶 | CNW，4mL/100只/盒 | 盒 | 1 |  |  |  |  |
| 40 | 样品瓶 | CNW，2mL/100只/盒 | 盒 | 1 |  |  |  |  |
| 41 | 烧杯 | 5000mL | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 42 | 烧杯 | 2000mL | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 43 | 烧杯 | 1000mL | 只 | 20 |  |  |  |  |
| 44 | 烧杯 | 500mL | 只 | 30 |  |  |  |  |
| 45 | 托盘 |  | 只 | 6 |  |  |  |  |
| 46 | 去污洗涤剂 | 500mL/瓶 | 瓶 | 10 |  |  |  |  |
| 47 | 84消毒液 | 30瓶/箱 | 箱 | 1 |  |  |  |  |
| 48 | 洗手液 |  | 瓶 | 20 |  |  |  |  |
| 49 | 剪刀 | 不锈钢 | 把 | 5 |  |  |  |  |
| 50 | 镊子 | 不锈钢 | 把 | 5 |  |  |  |  |
| 51 | 大白纸 | 1mx1m | 卷 | 1 |  |  |  |  |
| 52 | 记号笔 | 10只/盒 | 盒 | 4 |  |  |  |  |
| 53 | 铅笔 | 10只/盒 | 盒 | 5 |  |  |  |  |
| 54 | 擦枪头纸巾 | 湿水可用 | 包 | 100 |  |  |  |  |
| 55 | 检漏液 | 安捷伦 | 瓶 | 1 |  |  |  |  |
| 56 | 插线板 |  | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 57 | 标签纸 | 大小各规格 | 本 | 20 |  |  |  |  |
| 58 | 标签贴打印纸 | A4大小 | 包 | 100 |  |  |  |  |
| 59 | 实验室用抹布 |  | 条 | 10 |  |  |  |  |
| 60 | 塑料袋 | 50只/捆 | 捆 | 30 |  |  |  |  |
| 61 | 吸尘器 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 62 | 门垫 |  | 块 | 1 |  |  |  |  |
| 63 | 文件盒 |  | 只 | 20 |  |  |  |  |
| 64 | 文件夹 |  | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 65 | 卷尺 |  | 把 | 2 |  |  |  |  |
| 66 | 移液枪架 |  | 只 | 6 |  |  |  |  |
| 67 | 工具箱 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 68 | 螺丝刀 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 合计数 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |

注：耗材所列的量是暂估量，结算以实际使用量进行结算。

投标供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

注：

1、本表为格式表，不得自行改动，必须提供。

2、本项目采用最低评标价法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。 评标结果按投标报价由低到高顺序排列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。（本项目为总价报价的形式，权重价合计数最小者成交）。

3、本次项目最高限价30万元，供应商报价应包含所投项目委托服务任务完成所需的产品、配件、运输、税费、售后服务等所有费用，以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等即本服务项目实施的所有费用以及包含响应采购文件采购要求的所有费用，并承诺达到采购人要求的一切费用。采购人不再另外支付任何费用。本投标报价也不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整。

- 3、商务部分正负偏离表

项目名称：南通市公安局交警支队理化实验室耗材采购项目

项目编号：JJZD20250001

| 项目 | 询价文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 服务时间 |  |  |  |
| 服务方式 |  |  |  |
| 服务地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 货币 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

说明：

1.如响应供应商提交的响应文件与采购文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求有偏离的，应逐条填列在偏离表中。未填写的内容视为完全响应本采购文件要求。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”、“无偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，由询价小组认定。

3.响应供应商如果虚假响应，将被暂停参加交易中心组织政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

4、中小企业声明函（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加       （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称 ），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

注：（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（通财购【2022】23号），本次采购的项目，其响应供应商提供的 全部货物产品的制造商 符合工信部联企业〔2011〕300号《关于印发中小企业划型标准规定的通知》中的中小企业“工业”类的划型标准规定的，将享受中小企业扶持政策。“工业”类中小企业划型标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（2）若响应供应商提供的 “中小企业声明函”内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交；响应供应商的该行为将报请政府采购监管的财政部门按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定处理并给予行政处罚。

（3）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 5、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 南通市公安局交警支队理化实验室耗材采购项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：     年      月     日

- 6、监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

- ……全文结束……