南通市公安局人口双活项目维保服务

竞争性磋商文件

采购单位：南通市公安局

二〇二〇年十月

# 目   录

第一章       竞争性磋商公告

第二章       磋商供应商须知

第三章       项目需求

第四章       评审方法和程序

- 合同主要条款

第六章       质疑提出和处理

第七章       响应文件组成及格式

# 第一章  竞争性磋商公告

南通市公安局就其人口双活项目维保服务组织竞争性磋商采购，诚邀符合条件的潜在供应商参加该项目的竞争性磋商。

一、项目名称：南通市公安局人口双活项目维保服务

二、项目预算：15万元

三、项目需求：详见第三章

四、潜在的供应商资格要求：

1、供应商必须符合《政府采购法》第22条之规定：具有独立承担民事责任的能力（提供法人或其他组织的营业执照）；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供资产负债表、利润表和财务报表)；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供纳税证明以及社保缴纳记录或证明）；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2、提供至少1例小型机维保服务案例；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5、本项目不接受联合体投标。

具体资格要求详见第七章中的“资格审查文件”。

请供应商认真对照资格要求，如不符合要求，无意或故意参与投标的，所产生的一切后果由供应商承担。对提供虚假材料的响应供应商作无效标处理，磋商保证金不予退还。

五、采购文件的获取

（1）本项目供应商的资格审查采用资格后审的方式，凡对本项目有意愿的，从南通市公安局网自行下载。

（2）供应商若对采购文件有疑问，请用书面的形式向采购单位提问。

六、磋商文件的递交

（1）响应文件接收截止及评审磋商开始时间：2020年10月22日15时。

（2）逾期递交的或者未递交指定地点的响应文件，采购人不予受理。

七、响应文件递交地址：南通市崇川区青年东路99号1号楼四楼423会议室，如有变动另行通知。

八、联系方式：

采购单位：南通市公安局

采购单位联系人：王警官

联系电话：18816262566

# 第二章  磋商供应商须知

## 一、说明

1、本竞争性磋商文件仅适用于南通市公安局组织的竞争性磋商采购活动。

2、竞争性磋商活动及因本次磋商产生的合同受中国法律制约和保护。

3、竞争性磋商文件的解释权属于南通市公安局。

4、供应商获得磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容。如内容中有页码短缺、资格要求以及任何设置有不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的，应在磋商公告发布后的4日内，以书面形式提出询问或疑问，未在规定的时间内提出询问或疑问的，视同理解并接受本磋商文件的所有内容，因此引起的损失由供应商自负，而且供应商不得在磋商结束后针对磋商文件的所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

5、供应商应认真审阅磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照磋商文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，将被拒绝参与项目的磋商。

## 二、磋商文件的澄清、修改、答疑

1、采购单位有权对发出的磋商文件进行必要的澄清、修改或补充。

2、磋商文件的澄清、修改、补充等内容均以书面明确的形式发布，并以南通市公安局网发布的信息为准。

3、采购单位对磋商文件的澄清、修改将构成磋商文件的一部分，对响应磋商的供应商具有约束力。

4、澄清或者修改的内容可能影响到响应文件编制的，采购单位将在提交响应文件接收截止之日3日前，发布澄清或者修改公告，不足3日的，当顺延提交响应文件接收截止时间。

5、除采购单位以书面的形式对磋商文件作出澄清、修改及补充，供应商对涉及磋商文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由供应商自负。

6、采购单位视情况组织答疑会。如有产生答疑且对磋商文件内容有修改，将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

## 三、磋商项目涉及到的现场勘察

1、采购单位不组织供应商踏勘现场，供应商为获取编制磋商文件及报价和签署合同所涉及的现场资料，经采购单位允许，供应商可自行踏勘现场。但供应商不得因此使采购单位承担有关的责任和蒙受经济损失。

2、供应商应自行承担踏勘现场的责任和风险，以及有关费用。在现场考察过程中，供应商如果发生人身伤亡、财物或其他损失，不论何种原因所造成，采购单位均不负责。

3、采购单位向供应商提供的有关现场的数据和资料，是供应商现有可利用的资料，采购单位对供应商由此做出的任何推断和结论均不承担任何责任。

4、供应商被视为充分熟悉本项目所在地与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。

## 四、响应文件的编制及装订

供应商按磋商文件要求编写响应文件，并牢固装订成册。响应文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式、穿孔式或订书钉）装订。响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经响应文件签署人签字并加盖公章。

## 五、响应文件的份数和签署

1、响应文件由：①资格审查文件、②商务技术响应文件、③报价响应文件，共3部分组成（以下由文件序号代称）。

2、响应文件均为一式叁份，其中“正本”壹份和“副本”贰份。

3、在每份响应文件上要明确标注项目名称、对应的响应文件名称、供应商的全称、日期、“正本”、“副本”字样。“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。报价响应文件上还需明确标注包号。

4、供应商可将响应文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

5、响应文件中的所有“正本”，其正文内容须按磋商文件要求由供应商法定代表人（或分公司负责人）或被授权人签字（或盖章）并加盖单位公章。“副本”可复印，但须加盖单位公章。

六、响应文件的密封及标记

1、供应商须将本项目响应文件：①、②、③分别单独密封。每个包的报价响应文件需分别单独密封。

2、密封后，应在每一密封的响应文件上明确标注磋商项目名称、响应文件各自对应的名称、供应商的全称及日期。密封的报价响应文件上还需明确标注包号。

3、在边缝处加盖供应商公章或骑缝签字。

【特别提醒】响应文件中的①和②的“正本”或“副本”中，均不得含有报价响应文件中报价表（报价单）内的任何项目价格，否则作无效投标处理。

## 七、投标报价

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、磋商报价均以人民币为报价的币种。

3、磋商报价表必须加盖单位公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。报价表中的大写金额与小写金额、总价金额与按单价汇总金额，若有差异，将执行《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第59条的规定。

4、磋商报价应包括完成竞争性磋商文件所确定的全部费用，包含但不限于现场踏勘、资料收集与分析费、调查监测方案制定费、现场采样与勘察费、样品处理与检测费、风险评估报告撰写、编印、人员劳务费、开评标费用、评标专家费、专家咨询费、方案论证费、专家评审费、管理费、办公及生活住所费、交通费、通讯费、风险费、保险、利润、规费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切所有费用。

5、本次磋商为两轮报价，磋商的最终报价为成交价，同时，成交供应商的成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

6、投标供应商应详细阅读磋商文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按磋商文件的要求提供响应文件，导致报价无效，按无效标处理。

## 八、联合体参与磋商

## 不接受任何形式的联合体参与本项目的竞争性磋商。

## 九、磋商保证金退还

1、未成交的供应商的磋商保证金，当场退还，成交的供应商（以下称为中标人）的磋商保证金将在采购单位与中标人签订合同后作为履约保证金。

2、发生下列情况之一，磋商保证金将不予退还。

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，中标人不与采购单位签订合同的；

（4）供应商与采购单位、其他供应商或者代理机构恶意串通的；

（5）供应商在磋商过程中有违反有关法律法规的行为；

（6）供应商不按磋商文件的规定缴纳代理服务费的；

（7）磋商文件规定的其他情形的。

3、对于在磋商顺利开始后至磋商结束前，根据磋商情况退出磋商的供应商，须以书面形式说明退出磋商的原因，经磋商小组同意可以退还其缴纳的磋商保证金。

4、成交供应商的磋商保证金，在签订合作协议后作为履约保证金。未成交供应商的投标保证金，在定标结束后原额退还。

5、中标的供应商无正当理由拒绝签订合作协议的，招标人有权取消其中标资格，并罚没其全额磋商保证金作为违约金。

6、供应商提供虚假材料中标的，招标人有权取消其中标资格，并罚没其全额磋商保证金作为违约金。

## 十、响应文件及磋商费用

1、磋商程序顺利进行后，除供应商的原件可退回外，其余所有的响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理机构均不退回。

2、无论磋商过程和结果如何，参加项目磋商的供应商自行承担与本次项目磋商有关的全部费用。

3、供应商应承担其编制磋商文件以及递交磋商文件等参与本项目采购所涉及的一切费用。无论采购结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

## 十一、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其他有关法律法规的规定执行。

# 第三章  项目需求

一、背景

为保障户籍办理业务、二代证办理业务、出入境业务、派出所基础平台业务的正常开展，南通市公安局2017年开展常住人口系统双活数据中心建设。双活数据中心，即两个数据中心可以针对同一种业务同时运行，对外提供服务。一旦市局机房的第一组小型机软硬件发生故障，四套公安业务立即转移至第二个数据中心，使得业务不发生中断。在第二个数据中心接管业务期间，有充足的时间维修第一个数据中心。

### 南通公安人口双活项目2017年5月签订合同，2020年5月三年维保期满，遂开展南通公安人口双活项目维保服务建设。

### 二、产品功能需求

### 2.1 服务清单

| 名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 小型机（2017年） | IBM 8284-22A（S822小机）机架式，3.2GHZ，2颗6核CPU，64GB，2块600G SAS，N+1冗余电源，N+1冗余风扇。 | 2 |
| 小型机（2010年） | IBM P550小型机：8CPU，3.5G主频，64GB内存，2＊300内置硬盘，双网卡，双HBA卡，双电源 | 2 |
| 双活容灾网关（2017年） | 爱数eisoo GX2000 两颗Intel六核高性能存储专用处理器， 6个8Gb FC主机接口，2个10Gb Iscsi主机接口，2个1Gb Iscsi主机接口，20TB存储虚拟化容量许可 | 2 |
| 光纤交换机（2017年） | 博科Brocade 300 24端口交换机，8端口激活，含8个8Gb/s短波SFP | 4 |
| 存储（2017年） | 联想IBM V3700 2U机架式，双控存储，16G高速缓存，3T， 7.2KRPM转速，3.5寸SAS硬盘 | 2 |
| 存储（2010年） | IBM DS4700 1814-70A 磁盘容量6T，独立双控2G缓存，4个FC接口，14*450G FC硬盘 | 1 |
| 网络交换机（2017年） | 华为S5720S 2个10/100/1000BASE-T端口，12个100/1000Base-X端口，2个10GE SFP+端口 | 2 |
| 应用服务器（2017年） | 联想IBM IBX3650 m5 2U机架式，2颗Intel Xeon E5-2609 v3，2*4GB内存，M5200阵列卡，3块300GB 10K 热插拔2.5寸SAS硬盘，电源输出功率750W， | 4 |
| 应用服务器（2010年） | IBM X3850M2 4CPU4*Xeon MP E7420 90W2.13GHz/1066MHz/8MB L3 16GB,2块300GB HS 2.5in SAS Combo,2*1440W p/s,Rack | 4 |
| 监控台式机（2017年） | 联想T4900c 酷睿I3-4170，内存容量：≥4GB，19.5英寸，500GB 硬盘7200转 | 1 |
| 监控平台（2017年） | 深信服APM-3200 采用旁路镜像的方式部署，无需更改用户当前网络，内建系统可用性、健康度评分模型，以仪表盘的方式对应用系统进行打分。 | 1 |
| 备份软件（2017年） | 爱数eisoo AB6.0 https方式登录，具备分权管理功能，支持对SQL Server、Oracle、Sybase、Lotus Domino、DB2、MySQL等主流应用进行在线实时备份保护。 | 1 |
| Oracle数据库 | Oracle 11G RAC 部署在IBM小型机上 | 1 |

### 2.2 维保服务时间

### 以上软硬件设备，自签订合同之日起一年维保。

2.3服务要求

本次维保服务项目涉及软硬件的日常巡检保养、系统升级、故障排除、技术咨询等技术服务，将严格根据南通市公安局的要求为南通市公安局提供高质量的服务。

(1)提供相关设备的 7*24小时硬件保修服务。

(2)提供现场应急服务，根据实际情况提供以下服务：30分钟内响应，4小时内到达现场，服务商工程师到达现场后应及时查找和确认故障原因，并在4小时内恢复系统正常运行。设备在24小时内无法修复的，需免费提供不低于原配置的备机和备件，及时为用户恢复系统。处理完成后，提交详细的故障报告，对故障原因进行分析、说明处理过程，并提出类似故障的防范措施并实施。

(3)指派专人进行巡检，合同签订之日起7日内，进行一次初检，并出具初检报告。之后至少每季度巡检一次，每次巡检后提供完整的巡检报告，提出存在问题（隐患）和合理建议。

(4)在结息、年终、搬迁、迁移等特殊日期按要求提供现场技术支持服务。

(5)对设备的扩容和升级提供技术服务（如 安装、调试、巡检）。

2.4  服务响应方式

## （1）热线电话支持

设立7*24小时的值班响应电话，并安排有经验的工程师接受申告。当设备出现故障时，南通市公安局通过服务商指定的值班响应电话进行故障报修或技术咨询。服务商应保证服务时间内，电话畅通。

### （2）现场支持服务

用户有现场技术支持要求，需要服务商提供现场支持服务时，要安排经验丰富的技术支持工程师赴现场提供技术咨询服务，协助用户分析故障原因，制定故障解决方案并提供技术建议。

### （3）重要时段的驻场服务支持

在系统升级、年终等对系统设备稳定运行要求较高时，根据南通市公安局要求派工程师到南通市公安局现场进行值班维护。

法定节假日，提前向南通市公安局提供值班工程师名单、当值地点及联系电话，保障即时响应南通市公安局的故障呼叫，及时赶到现场。

在南通市公安局要求的其他时段给予现场支持服务。

2.5 用户技术人员的现场培训

在维保服务期内，对用户的工程师进行现场培训，使之掌握简单的应用与命令操作。

- 评审方法和程序

## 一、采购单位组织磋商

1、本次竞争性磋商依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及有关法规成立磋商小组。磋商小组由评审专家3人及3人以上单数组成。

2、磋商小组的职责：

（1）磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）磋商小组成员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密，对个人的评审意见承担法律责任。

（3）磋商小组成员在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向纪检部门报告,并建议将其列入采购黑名单。

（4）磋商小组成员在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向纪检监察等部门举报。

（5）配合采购单位答复供应商提出的质疑；配合纪检部门的投诉处理和监督检查工作。

3、评审有关记录由磋商小组成员签名，存档备查。

4、供应商的法定代表人或被授权人须持身份证准时参加磋商开标会。

## 二、磋商的原则及方法

1、磋商小组依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》以及有关政府采购的相关法规，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行磋商评审。

2、磋商小组将按照竞争性磋商文件的规定，独立对每个进入打分程序的有效投标供应商的响应文件的技术部分以打分的形式进行评审和评价。技术分是所有评委打分的算术平均值（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

3、磋商小组根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件要求的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

4、磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

5、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购单位代表确认。

6、对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

7、供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或被授权人签字或者加盖公章。由被授权人签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

8、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商：磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

9、除非在磋商中磋商小组对采购单位需求内容作了调整增加，或对采购内容作了实质性变更，否则采购单位不接受供应商高于自己前一轮的磋商报价。

10、对于在磋商顺利开始后至最终报价前，根据磋商情况退出磋商的供应商，须以书面形式说明退出磋商的原因，经磋商小组同意可以退出磋商。

11、在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他响应磋商的供应商的技术资料、价格及其他信息。

12、凡两家或以上公司同一法人代表或其中一家公司为另一家公司单一最大股东的，不能同时参与同一采购项目相同标段的磋商采购活动，一经发现，将视同串标处理。

13、在磋商评审过程中，磋商小组发现供应商的报价明显低于其他供应商的报价，使得其报价可能低于其个别成本的，磋商小组有权要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料，供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价磋商竞标。对被认定为低于成本报价磋商竞标的报价作无效报价，按无效标处理。

14、若采购过程中符合要求的供应商只有两家，则由磋商小组集体讨论决定是否继续进行竞争性磋商采购活动；若采购过程中符合要求的供应商只有一家，则终止本次竞争性磋商采购活动，重新开展采购活动。

## 二、磋商评定结果的方法

1、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

2、评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

3、本次项目磋商的商务技术响应文件和报价响应文件评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：

商务技术响应文件分值占总分值的比重为70%（权重）（四舍五入保留两位小数）；

报价响应文件分值占总分值的比重为30%（权重）（四舍五入保留两位小数）。

4、磋商评审时，评委对评审的细则若有争议，由磋商小组集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

5、对落标的供应商不做落标原因的解释。

## 三、综合评分评审标准

## （一）商务技术评分标准（70分）：

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 技术能力 | 投标人具备ITSS服务工程师证书得6分 | 18 |
| 1.2 |  | 具备IBM认证工程师证书得6分 |  |
| 1.3 |  | 具备ORACLE数据库工程师证书得6分 |  |
| 2.1 | 服务能力 | 企业注册资金2000万以上得4分，注册资金1000W以上得2分 | 39 |
| 2.2 |  | 企业具备ISO20000信息技术服务管理体系认证得5分，提供证书复印件 |  |
| 2.3 |  | 企业具备ISO27001信息安全管理体系认证得5分 提供证书复印件 |  |
| 2.4 |  | 企业具备ISO9001质量管理体系认证得5分 提供证书复印件 |  |
| 2.5 |  | 企业具备CCRC安全运维服务资质认证得5分 提供证书复印件 |  |
| 2.6 |  | 企业具备ITSS三级信息技术服务标准认证得5分 提供证书复印件 |  |
| 2.7 |  | 小型机维保成功案例（须附项目合同复印件）。两个案例得5分，1个案例得2分 |  |
| 2.8 |  | Oracle数据库维保成功案例（须附项目合同复印件）。两个案例得5分，1个案例得2分 |  |
| 3 | 产品认证 | 为了确保本次维保服务的质量，能提供双活容灾网关针对本次项目的维保质保函得5分，能提供监控平台针对本次项目的维保质保函得5分 | 10 |
| 4 | 巡检 | 每月1次巡检，并且出具巡检报告得3分。每季度1次巡检，并且出具巡检报告得1分。 | 3 |

## （二）报价分评分标准（30分）：

## 磋商报价分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其报价分为满分。其他供应商的报价分统一按照下列公式计算：

## 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权重值×100

## （三）成交供应商的确定

## 磋商小组汇总各供应商的得分，得分最高者为成交单位，得分相同时则按照签到顺序进行抽签决定。

## 四、出现下列情形之一的，作无效标处理

1、未按规定时间、数额、规定形式提交磋商保证金的；

2、响应文件未按磋商文件要求装订、密封、签署、盖章及主要资料不齐全的；

3、响应文件的资料有虚报或者谎报的；

4、响应文件中资格审查文件及商务技术响应文件出现磋商报价的内容；

5、不具备磋商文件规定的资格要求的；

6、响应文件有重大漏项或重大不合理的；

7、项目技术、方案不满足项目需求中的要求，有重大偏离或保留的；

8、磋商响应报价超出项目预算的；

9、被认定为低于成本报价磋商竞标的；

10、供应商的磋商报价高于自己前一轮的；

11、不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性响应要求的；

12、磋商小组依据法律法规可以认定为无效投标的其他情况。

## 五、出现下列情形之一的，作废标处理

1、供应商的报价均超出了采购预算，采购单位不能支付的；

2、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式所适用情形的；

3、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4、因重大变故，采购任务取消的；

5、磋商小组依据法律法规可以认定为废标的其他情况。

## 六、成交通知

成交结果在南通市公安局网站公示1个工作日。《成交通知书》一经发出，采购单位改变成交结果，或者中标人放弃成交的，各自承担相应的法律责任。《成交通知书》是采购合同的组成部分。

# 第五章  合同签订与验收付款

一、成交供应商自成交通知书发出之日起5个工作日内按时签约。合同一式肆份，采购单位、供应商各贰份。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购单位按合同约定积极配合成交供应商履约，成交供应商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，采购单位接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的原则上5个工作日内支付相应款项。

三、采购单位故意推迟项目验收时间的，与成交供应商串通或要求成交供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购单位移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、按政府采购合同约定支付的货款，实行财政国库直接支付。

六、不响应付款方式的，视同响应文件无效，按无效响应文件处理。

七、付款详见合同相关条款，以上项目款的支付不计息。

八、付款方式：合同生效7个工作日内，支付合同总金额的40%；合同生效六个月后的7个工作日内，支付合同总金额的30%；合同生效一年后的7个工作日内支付余款30%。

第六章 质疑提出和处理

格式请在南通市公共资源交易网“下载中心—质疑函”下载

一、质疑的提出

1、质疑人必须是直接参加本次磋商活动的当事人。

2、下载磋商文件的供应商应根据第二章“磋商供应商须知”中第一条第4款的约定提出；响应文件接收截止后，供应商未进行磋商登记的，不能就响应文件接收截止后的招投标过程、成交结果提出质疑；在磋商过程中，凡主持人或评审小组明确提出须由供应商确认的事项，供应商当场无异议的，事后不得提出质疑。

3、提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购单位或采购代理机构。采购单位不具有法定调查、认定权限。

4、对本次招标有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

采购单位不负责搜集相关佐证材料等工作。

二、《质疑函》的受理和回复

1、《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次磋商被授权人送达采购单位。

2、对符合提出质疑要求的，采购单位签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3、对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4、采购单位负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或评审小组审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间日内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5、因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，采购单位以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

三、质疑处理

1、质疑成立的处理。采购单位终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

2、质疑不成立的处理。

1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。同时，视情列入不良供应商名单。

4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，采购单位请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。并将其列入不良供应商名单。

5）质疑人不能提供相关佐证材料的，采购单位已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。同时，列入不良供应商名单。

6）对明显有违事实的、经相关专家或评审小组认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，作违约处理，列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入招标人采购活动的违约处理，依次类推；视情在相关媒体予以披露。

7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

四、无佐证材料的举报作违约处理。供应商不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。同时对其在1至3年内禁入由采购单位组织的采购活动的违约处理。

五、投诉不成立的作违约处理。供应商进行质疑后，采购单位回复质疑不成立，供应商仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。采购单位有权对其在1至3年内禁入由采购单位组织的采购活动的违约处理。

六、《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在采购人网等相关媒体予以披露。并建议相关政府采购机构对该供应商同步实施1至3年内禁入。

七、质疑供应商对采购单位的答复不满意或者采购单位未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向相关监督管理部门投诉。

# 第七章响应文件组成及格式

响应文件由资格审查文件、商务技术响应文件、报价响应文件三部分组成。本次竞争性磋商采用资格后审方式，供应商须将资格审查文件作为响应文件组成部分，按磋商文件要求装订密封后一起递交。

一、资格审查文件（单独密封）：

1、关于资格的声明函；

2、法定代表人身份证明书（提供复印件并加盖公章）;

3、法定代表人授权委托书原件，磋商代表本人身份证复印件（原件随身备查）；

4、竞争性磋商响应函（格式参见第七章）；

5、供应商一般情况表（格式参见第七章）；

6、投标供应商的营业执照（副本）复印件；

7、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（格式自拟）

8、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

9、磋商文件中其它需要提交的资格审查证明材料。

注：以上材料如为复印件均需加盖单位公章。

- 商务技术响应文件（单独密封）：

根据第四章评标办法中的评分点，提供相应证明材料。

注：为方便评委评审，请投标供应商按评标办法中所涉及的评分点及相关事项顺序进行编制。

特别提醒：“资格审查文件”、“商务技术响应文件”所须提供的材料（须加盖投标供应商公章）按磋商文件要求装订，密封，递交。

三、报价响应文件（单独密封）

1、磋商响应报价表（格式参见附件）；

2、磋商报价明细表（格式自拟，如有）。

附件：

### 1、关于资格的声明函

### 南通市公安局：

### 我公司认真对照招标公告，符合贵方提出的资格要求，自愿报名参加投标，并保证提供的资料文件是准确的和真实的。提供虚假材料的愿意承担相应的法律责任。

### 附：公司投标之前3年内有无受各级管理部门的处分或处罚（含其授权服务的子公司、分公司等），如果不主动填报而被事后发现的，将取消其投标资格，并按有关规定从重处理；没有受处罚的投标人，要填写“没有受到任何处罚”，此表不能空白。

| 时 间 | 受处理的原因 （如在政府采购活动中受处理的，注明采购项目名称及处理原因） | 处理的内容 （如受到禁止一段时期参加某种项目的政府采购活动的，要说明解禁时间） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商： （盖单位章）

### 日　期：年  月  日

### 2、法定代表人身份证明

（如法定代表人参加磋商，须出示此证明）

供应商名称：

供应商地址：

姓名：   性别：   年龄：   职务：

身份证号码：        系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（粘贴）

供应商： （盖单位章）

### 日　期： 年  月  日

#### 3、授权委托书

（如被授权人参加磋商，须出示此证明）

南通市公安局：

兹授权       （被授权人的姓名）代表我公司参加（竞争性磋商项目名称)项目的采购活动，全权处理一切与该项目招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：

性别：

年龄：

职务：

身份证号码：

手机：

传真：

单位名称（公章）法定代表人（签字或盖章）

年    月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）

注:参加磋商时被授权人将身份证原件带至磋商现场备查。

#### 4、竞争性磋商响应函（格式不得变动）

南通市公安局：

依据贵单位委托组织的（磋商项目名称)项目竞争性磋商的邀请，我方授权（姓名）（职务）为全权代表参加该项目的磋商工作，全权处理本次竞争性磋商的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、同意并接受竞争性磋商文件的各项要求，遵守竞争性磋商文件中的各项规定，按竞争性磋商文件的要求提供报价。

2、我公司已经详细阅读了竞争性磋商文件的全部内容，我方已完全清晰理解竞争性磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对竞争性磋商文件所表述的内容提出异议和质疑的权利。

3、我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

4、我公司承诺在本次磋商响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、一旦成交，我方承诺无正当理由拒绝签订合同，将被贵方取消成交资格，同意贵方将磋商保证金作为违约金全额不予退还的处理。

6、一旦成交，我方将根据竞争性磋商文件的规定，严格履行合同规定的责任和义务，并保证在竞争性磋商文件中规定的时间期限内完成合同项目。

竞争性磋商响应单位：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：      （签字或盖章）

年      月     日

5、供应商一般情况表

| 企业名称 |  |
| --- | --- |
| 总部地址 |  |
| 分支机构 |  |
| 当地代表处地址 |  |
| 电话 |  | 联系人 |  |
| 传真 |  | 电子邮件 |  |
| 注册地 |  | 注册年份 |  |
| 项目负责人 |  | 年龄 |  | 性别 |  |
| 职务职称 |  | 执业资格 |  |
| 经营范围 |  |
| 从事类似相关项目的经历及年数 |  |
| 其他认为有必要提供的内容，可自行添加 |  |

投标供应商：（公章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

6、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南通市公安局：

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

日期：年月日

7、磋商报价总表

#### 项目名称：

| 序号 | 报价轮次 | 磋商总报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 首次报价 | 大写： 小写： |  |
| 2 | 第二次报价 | 大写： 小写： |  |

投标人：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字）：

日期：

注：

- 本表为格式表，不得自行改动，必须提供。

- 磋商报价的总价中应包含本项目服务外包总费用，应包含差旅费、人员费、交通费、食宿费、税金及编制报告费等所有费用的总和。即项目履行到项目执行结束的过程中所发生的一切费用及磋商文件要求的所有费用。

注：第二次报价将在开标现场填写，响应文件密封提交时只需填写谈判报价总计（首次）。且第二次报价时，磋商报价明细表按同比例下浮。