南通新通安投资开发有限公司食堂改造装修项目

清单编制说明

- 一、工程概况

项目名称：南通新通安投资开发有限公司食堂改造装修项目

工程概况：本项目拆除原有老装饰，地面重新填铺陶粒加高，铺设地砖，新建排水沟，墙面贴砖，天棚铝板吊顶，总装修面积约50m2，具体内容详见工程量清单。

二、编制依据

1、《GB50500-2013建设工程工程量清单计价规范》；

2、与工程量清单计价规范配套的清单计价指引；

3、与工程量清单计价规范配套的工程量计算规范；

- 三、其他说明

- 1、投标人需认真勘察现场，投标报价应充分考虑施工中所必须发生的各项费用及措施项目费用。

2、投标人须自行踏勘现场，重点注意施工道路情况、土方运距、回填区域现场实际状况及整平面积、施工机械进退场条件等有可能影响施工的环境要素，合理考虑好施工方案，现场各类不利施工因素均由投标人根据企业自身实际状况考虑进本次报价中，结算时不得以以上任何一点为由向招标人提出额外费用申请。

- 3、本项目拆除过程中不可暴力拆除，须对现有设施做好保护工作，如对现有设施造成损坏，由中标人无偿修复到位。

- 4、本项目施工完毕后由中标人清理保洁到位，此项费用由各投标人综合考虑报价。

- 5、灭蚊灯不在本次招标范围，未进入清单。

- 6、根据设计要求，给水管热水管主管采PPR管DN32，DN25。

- 7、配电箱进线电缆WD-YJY-5*16暂按50m计入，配管暂按25m计入。